Landelijk Toezichtprotocol VBWTN

Wonen 


Cat I - complex

	Projectgegevens

	Projectnaam: ....

	Uitvoerder:      


	Adres: ....
	Telefoon:      

	Kavel nr.:      
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	Postadres:      
	Telefax:      

	
	Aanwezigheid:      
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	Contactpersoon:
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	Melding project afgerond en goedgekeurd 

	Voldoet :
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	Naam toezichthouder:
	Paraaf toezichthouder:
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	Toets-moment
	Omschrijving aandachtspunten
	Richtlijn

Verwijzing*
	Wettelijke grondslag
	Niet van toepas.
	Voldoet
	Gelijk-waardig
	Voldoet niet
	Opm.

	nr
	nivo
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	A3
	Oriënteringsgesprek (telefonisch)
	
	BB Hfdst. 8
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	bouwvergunning aanwezig
	
	BB art.1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	bespreken plan van aanpak 
	RL-oriëntering
	BB Hfdst. 8
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	bescherming belendende percelen
	
	BB art. 8.2
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	B2
	Uitzetten bouw
	
	BB art. 1.24
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	uitvoering conform BWT goedgekeurde tekening 
	
	BB art. 1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	straatpeil, rooilijn
	
	BB art. 1.24
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
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	BS
	Uitgraven bouwput
	
	BB art. 8.2/8.7
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	veiligheid bouwput
	
	BB art. 8.2
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	grondkering
	
	BB afdeling 2.1
	 FORMCHECKBOX 
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	bescherming belendingen
	
	BB afdeling 8.1
	 FORMCHECKBOX 
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	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	B2
	Fundering op staal / grondverbetering 
	
	BB afdeling 2.1
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	uitvoering conform BWT goedgekeurd funderingsadvies 
	
	BB art. 1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
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	B2
	Fundering op palen
	
	BB afdeling 2.1
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	uitvoering conform BWT goedgekeurde tekening 
	
	BB art. 1.23
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	funderingsadvies
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	invloed op belendingen
	
	BB afdeling 8.1
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	B2
	Funderingsconstructie/ kelder
	
	BB afdeling 2.1
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	uitvoering conform BWT goedgekeurde tekening 
	
	BB art.1.23
	 FORMCHECKBOX 
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	controle beton/ wapening
	VBU
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	 FORMCHECKBOX 
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	B1
	Riolering
	
	BB afdeling 6.4
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	leidingverloop 
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	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	BS
	Begane grond vloer
	
	BB afdeling 2.1 en 2.2
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	BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform
	
	BB art 1.23
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	oplegging (systeemvloer)
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	VBU
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	isolatie
	
	BB afdeling 5.1
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	 FORMCHECKBOX 
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	B2
	Wanden en kolommen beg grond
	
	BB afdeling 2.1 en 2.2 
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	uitvoering conform BWT goedgekeurde tekening 
	
	BB art. 1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	opleggingen/bevestiging prefab elementen
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	controle beton/ wapening
	VBU
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	B2
	Stempels/steigers
	
	BB art. 8.2
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	steigerwerken (veiligheid)
	
	BB art. 1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	B2
	Vloer(en) en balken 1e verd
	
	BB afdeling 2.1 en 2.2
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	uitvoering conform BWT goedgekeurde tekening 
	
	BB art. 1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	controle draagconstructie
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	constructieve opleggingen/ knopen
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	bouwveiligheid
	
	BB art. 8.2
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
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	D2
	Dakconstructies
	
	BB afdeling 2.1 en 2.2
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	uitvoering conform BWT goedgekeurde tekening 
	
	BB art. 1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	controle constructie
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
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	15
	D2
	Buitenblad gevel
	
	BB afdelingen 2.1, 3.5,  3.10, 5.1  
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	isolatie
	
	BB afdeling 5.1
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	toepassing juiste materialen/ kleurstelling
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	D2
	Gevelopeningen en binnenkozijnen
	
	BB afdelingen 2.3, 2.7, 2.15, 3.1, 3.5, 3.7, 5.1
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	uitvoering conform BWT goedgekeurde tekening  
	
	BB art. 1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	hang- en sluitwerk inbraakwerend 
	NEN 5087, NEN 5096
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	controle afmetingen kozijn
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
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	D1
	Hoogteverschil en vloerafscheiding
	
	BB afdelingen 2.3-2.6, 4.4-4.5, 5.1
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	controle trap, leuning, balustrade
	
	BB afdeling 2.5
	 FORMCHECKBOX 
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	doorvalbeveiliging gevelopeningen
	
	BB afdeling 2.3
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	D2
	Ventilatie en spuicapaciteit
	
	BB afdeling 3.6
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	ventilatie aan/ afvoer
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	spuivoorziening
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	D2
	Brandveiligheid
	RL-brandveilig
	 BB afdelingen 2.8, 2.9, 2.10, 2.11
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	brandoverslag gevelopening, dak
	
	BB art. 2.84, 2.90
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	BS
	Brandveiligheidinstallaties
	RL-blus
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	rookmelders
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	Eindcontrole
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	eerdere opmerkingen verwerkt
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	vrijgeven voor gebruik
	
	BB art. 1.25
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	Opmerkingen
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