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Cat III
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	Toets-moment
	Omschrijving aandachtspunten
	Richtlijn

Verwijzing*
	Wettelijke grondslag
	Niet van toepas.
	Voldoet
	Gelijk-waardig
	Voldoet niet
	Opm.

	nr
	nivo
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	A3
	Oriënteringsgesprek
	
	BB Hfdst. 8
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	Omgevingsvergunning aanwezig
	
	BB art.1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	bespreken plan van aanpak 
	RL-oriëntering
	BB Hfdst. 8
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	bescherming belendende percelen
	
	BB art. 8.2
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	bouwplaatsinrichtingsplan
	
	BB art. 8.3
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	A2
	Uitzetten bouw
	
	BB art. 1.24
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform
	
	BB art. 1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	bouwveiligheidsplan
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	straatpeil, rooilijn
	
	BB art. 1.24
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	B1
	Uitgraven bouwput
	
	BB art. 8.2/8.7
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	veiligheid bouwput
	
	BB art. 8.2
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	grondkering
	
	BB afdeling 2.1
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	bescherming belendingen
	
	BB afdeling 8.1
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	kabels, leidingen, grondwater
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	bemaling
	
	BB art. 8.7
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	verwerken uitkomende/ verontreinigde grond
	
	BB afdeling 5.2
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	B3
	Fundering op staal / grondverbetering 
	
	BB afdeling 2.1
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	BWT goedgekeurd funderingsadvies aanwezig/ uitvoering conform
	
	BB art 1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	aanlegdiepte
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	gelijkmatige ontgraving
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	aanbrengen grond in lagen / verdichten per laag
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	C3
	Fundering op palen
	
	BB afdeling 2.1
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform
	
	BB art. 1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	funderingsadvies
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	inheidiepte / aanlegdiepte
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	invloed op belendingen
	
	BB afdeling 8.1
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	paalafwijkingen opgemeten
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	kwaliteitscontrole palen
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	C3
	Funderingsconstructie/ kelder
	
	BB afdeling 2.1
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform
	
	BB art. 1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	paalafwijkingen verwerkt
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	aanlegdiepte fundering
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	kelderconstructie
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	invloed op belendingen
	
	BB afdeling 8.1
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	controle betonconstructie 1e stort
	VBU
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	controle betonconstructie 2e stort 
	VBU
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	B1
	Riolering
	
	BB afdeling 6.4
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	leidingverloop 
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	bevestiging/ doorvoeren leidingen
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	B2
	Begane grond vloer
	
	BB afdeling 2.1 en 2.2
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform
	
	BB art. 1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	oplegging (systeemvloer)
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	controle betonconstructie 1e stort
	VBU
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	controle betonconstructie 2e stort 
	VBU
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	isolatie
	
	BB afdeling 5.1
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	B3
	Wanden en kolommen beg grond
	
	BB afdeling 2.1 en 2.2 
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform
	
	BB art. 1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	opleggingen/bevestiging prefab elementen
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	controle constructie 
	VBU
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	B2
	Stempels/steigers
	
	BB art. 8.2
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	BWT goedgekeurde tekening aanwezig 
	
	BB art. 1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	stempelplan
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	steigerwerken (veiligheid)
	
	BB art. 8.2
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	B3
	Vloer(en) en balken 1e verd
	
	BB afdeling 2.1 en 2.2
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform
	
	BB art. 1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	controle constructie:
	
	
	 FORMCHECKBOX 
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	- beton
	VBU
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- staal
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- overige materialen
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	opleggingen/ knopen
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	bouwveiligheid
	
	BB art. 8.2
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	brandwerendheid op bezwijken hoofddraagconstructie/ vluchtwegen
	
	BB afdeling 2.2
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	B3
	Constructies overige verdiepingen
	
	BB afdeling 2.1 en  2.2
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	brandwerendheid op bezwijken hoofddraagconstructie/ vluchtwegen
	
	BB afdeling 2.2
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	2e verdiepingsconstructie
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	- vloervelden
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- kolommen/ wanden
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- bevestiging (vb. prefab onderdelen)
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	3e verdiepingsconstructie
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	- vloervelden
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- kolommen/ wanden
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- bevestiging (vb. prefab onderdelen)
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	4e verdiepingsconstructie
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	- vloervelden
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- kolommen/ wanden
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- bevestiging (vb. prefab onderdelen)
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	5e verdiepingsconstructie
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	- vloervelden
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- kolommen/ wanden
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- bevestiging (vb. prefab onderdelen)
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	B3
	Dakconstructies
	
	BB afdeling 2.1 en 2.2
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform
	
	BB art. 1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	controle constructie
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	bevestiging installaties
	
	BB afdeling 2.1
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	D2
	Dakafwerking
	
	BB afdelingen 2.1, 3.5, 5.1, 6.4
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	isolatie
	
	BB afdeling 5.1
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	wateraccumulatie
	
	BB afdeling 2.1
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	certificering overleggen
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	B2
	Buitenblad gevel
	
	BB afdelingen 2.1, 3.5,  3.10, 5.1 
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	isolatie
	
	BB afdeling 5.1
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	toepassing juiste materialen/ kleurstelling
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	bevestiging
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	D2
	Gevelopeningen en binnenkozijnen
	
	BB afdelingen 2.3, 2.7, 2.15, 3.1, 3.5, 3.7, 5.1
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform
	
	BB art. 1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	hang- en sluitwerk inbraakwerend (certificaat overleggen)
	NEN 5087, NEN 5096
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	controle afmetingen deurkozijn
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	bevestiging gevelkozijn
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	D1
	Nutsvoorzieningen
	NEN 2768
	BB afdelingen 6.2, 6.3 
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	controle meterkast
	RL-meterkast
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	leidingen/ doorvoeren onbeschadigd
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	aarding
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	D3
	Hoogteverschil en vloerafscheiding
	
	BB afdelingen 2.3-2.6, 4.4-4.5, 5.1
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	controle trap, leuning, balustrade
	
	BB afdeling 2.5
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	controle hellingbaan
	
	BB afdeling 2.6
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	doorvalbeveiliging gevelopeningen
	
	BB afdeling 2.3
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	D3
	Ventilatie en spuicapaciteit
	
	BB afdeling 3.6
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	ventilatie conform berekening
	
	BB afdeling 3.6
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	regelbaarheid luchtroosters
	
	BB afdeling 3.6
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	spuivoorziening
	
	BB afdeling 3.7
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	D3
	Brandveiligheid
	RL-brandveilig
	 BB afdelingen 2.8, 2.9, 2.10, 2.11
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform
	
	BB art.1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	brandwerendheid hoofddraagconstructie

en draagconstructie vluchtoutes
	
	BB afdeling 2.2
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	brandoverslag gevelopening, dak naar buren
	
	BB art. 2.84, 2.90
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Compartimentering:
	
	BB afdeling 2.10
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	- grootte compartimenten
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- brandscheidingen brandcompartimenten

  (incl. brandoverslag gevelopeningen en dak) 
	NEN 6068
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- doorvoeringen en brandkleppen
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- zelfsluitende deuren
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Subbrandcompartimentering:
	
	BB afdeling 2.11
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	- grootte subcompartimenten
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- brandscheidingen subbrandcompartimenten

  (incl. brandoverslag gevelopeningen en dak)
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- doorvoeringen en brandkleppen
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- zelfsluitende deuren
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	brand- en rookontwikkeling toegepaste materialen
	
	BB afdeling 2.10 en 2.11
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	- vluchtroutes (wanden en vloeren)
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- gevels en dak
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- binnenzijde schachten/ kokers en kanalen
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- stookplaats en rookafvoerkanalen
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	certificaat overleggen
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	B4
	Vluchtmogelijkheden
	RL-vlucht
	BB afdeling 2.12
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform
	
	BB art. 1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	controle vluchtweg:
	
	BB afdeling 2.12
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	- afmetingen doorgang
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- draairichting deuren
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- uitvoering deurbeslag
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- loopafstand
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- opschriften buitenzijde deuren (incl. deuren  overdruktrappenhuizen)
	
	BB art. 6.25
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- vluchtroute aanduiding 
	
	BB art. 6.24
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	- automatische deuren
	
	BB art. 6.25
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	B3
	Brandveiligheidinstallaties
	RL-blus
	BB afdeling 6.5
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform
	
	BB art. 1.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	blusmiddelen (brandslanghaspels en draagbare blustoestellen)
	
	BB art. 6.31,6.33
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	droge blusleiding
	
	BB art. 6.29
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	pompinstallatie (t.b.v. brandslanghaspels, droge blusleiding)
	
	BB art. 6.29, 6.30
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	rookmelders in woonfunctie
	
	BB art. 6.21
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	brandmeldinstallatie
	
	BB art. 6.20
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	ontruimingsalarminstallatie
	
	BB art. 6.23
	
	
	
	
	

	
	
	sprinklerinstallatie
	
	BB art. 6.32
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	brandweerliften
	
	BB art. 6.23
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	noodverlichtingsinstallatie en oriëntatieverlichting
	
	BB art. 6.5
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	rookbeheersingsinstallatie (RWA, overdruk)
	
	BB art. 6.32
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	D2
	Bescherming geluid
	
	BB afdeling 3.3 en 3.4 
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	geluidwering uitwendig scheidingsconstructie 
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	suskasten
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	DS
	Bescherming tegen geluid van installaties
	
	BB afdeling 3.2
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	contactgeluidisolatie
	NEN 5077
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	geluidisolatie
	NEN 5077
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	DS
	Wering van vocht
	
	BB afdeling 3.5
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	ventilatie kruipruimte
	
	BB afdeling 3.9
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	waterdichtheid uitwendige scheidingsconstructie
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	waterdichtheid inwendige scheidingsconstructie (bad/toiletruimte)
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	D3
	Verbrandingslucht en rook
	
	BB afdeling 3.8
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	toevoer van verbrandingslucht
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	afvoer van rook
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	D2
	EP-gerelateerde installaties
	EP-check
	BB afdeling  5.1, 5.2
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	stooktoestellen
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	mechanische ventilatie
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	zonnecollectoren en warmteterugwin-inst.
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	D2
	Eindcontrole
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	
	
	toegankelijkheid
	
	BB afdeling 4.4
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Voorzieningen veilig onderhoud aanwezig
	
	BB afdeling 6.12
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	eerdere opmerkingen verwerkt
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	testen installaties
	
	BB art. 1.16
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	vrijgeven voor gebruik
	
	BB art. 1.25
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	nr.
	Opmerkingen
	bijlage code:
	actie door
	voldoet

	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 
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