| Projectgegevens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projectnaam: .... |  |  |  |  |  |  |  | Uitvoerder: |  |  |  |
| Adres: .... |  |  |  |  |  |  |  | Telefoon: |  |  |  |
| Kavel nr.: |  |  |  |  |  |  |  | Mobiel: |  |  |  |
| Postadres: |  |  |  |  |  |  |  | Emailadres: |  |  |  |
| Dossiernummer: |  |  |  |  |  |  |  | Aanwezigheid: |  |  |  |
| Betrokkenen: |  |  |  | Contactpersoon: |  |  | Telefoon: |  |  | Emailadres: |
| Opdrachtgever: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aannemer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Architect: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructeur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veiligheidscoördinator: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Melding project afgerond en goedgekeurd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voldoet : |  | Datum: |  |  | Naam toezichthouder: |  |  |  | Paraaf toezichthouder: |  |  |
| Bezoekstaat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toets |  |  | Toezicht-houder |  |  | Toelichting + tijdbesteding |  |  |  |  |  |
| nr..nr | datum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Toets-moment |  | Omschrijving aandachtspunten | Richtlijn Verwijzing* | Wettelijke grondslag | Niet van toepas. | Voldoet | Gelijk-waardig | Voldoet niet | Opm. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr | nivo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A3 | Oriënteringsgesprek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Omgevingsvergunning aanwezig Voorwaarden omgevingsvergunning |  | Bbl art. 7.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | bespreken plan van aanpak | RL-oriëntering |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bescherming belendende percelen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bouwplaatsinrichtingsplan (met veiligheidscoördinator |  | Bbl art. 7.5b |  |  |  |  |  |
| 2 | A2 | ### Uitzetten bouw |  | Omgevingsplan |  |  |  |  |  |
|  |  | BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform |  | Bbl 7.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | bouwveiligheidsplan |  | Bbl art. 7.15 |  |  |  |  |  |
|  |  | straatpeil, rooilijn |  | Omgevingsplan |  |  |  |  |  |
| 3 | B1 | ### Uitgraven bouwput |  | Bbl afd. 7.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | veiligheid bouwput |  | Bbl art. 7.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | grondkering |  | Bbl art. 7.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | bescherming belendingen |  | Bbl art. 7.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | kabels, leidingen, grondwater |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bemaling |  | Bbl art. 7.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | verwerken uitkomende/ verontreinigde grond |  | Bbl art. 7.24 |  |  |  |  |  |
| 4 | B3 | Fundering op staal / grondverbetering |  | Bbl afd. 4.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | BWT goedgekeurd funderingsadvies aanwezig/ uitvoering conform |  | Bbl art. 7.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | aanlegdiepte |  | Bbl art 4.11 |  |  |  |  |  |
|  |  | gelijkmatige ontgraving |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | aanbrengen grond in lagen / verdichten per laag |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | C3 | ### Fundering op palen |  | Bbl afd 4.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform |  | Bbl art. 7.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | funderingsadvies |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inheidiepte / aanlegdiepte |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | invloed op belendingen |  | Bbl art. 4.11 |  |  |  |  |  |
|  |  | paalafwijkingen opgemeten |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kwaliteitscontrole palen |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | C3 | ### Funderingsconstructie/ kelder |  | Bbl afd. 4.2/7.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform |  | Bbl art. 7.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | paalafwijkingen verwerkt |  | Bbl art. 4.11 |  |  |  |  |  |
|  |  | aanlegdiepte fundering |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kelderconstructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | invloed op belendingen |  | Bbl art. 7.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | controle betonconstructie 1e stort | VBU |  |  |  |  |  |  |
|  |  | controle betonconstructie 2e stort | VBU |  |  |  |  |  |  |
| 7 | B1 | ### Riolering |  | Bbl afd. 4.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | leidingverloop |  | Bbl art. 4.205 |  |  |  |  |  |
|  |  | bevestiging/ doorvoeren leidingen |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | B2 | ### Begane grond vloer |  | Bbl afd. 4.2/4.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform |  | Bbl art. 7.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | oplegging (systeemvloer) |  | Bbl art. 4.11 |  |  |  |  |  |
|  |  | controle betonconstructie 1e stort | VBU |  |  |  |  |  |  |
|  |  | controle betonconstructie 2e stort | VBU |  |  |  |  |  |  |
|  |  | isolatie |  | Bbl art. 4.148 |  |  |  |  |  |
| 9 | B3 | ### Wanden en kolommen beg grond |  | Bbl afd. 4.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform |  | Bbl. art. 7.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | opleggingen/bevestiging prefab elementen |  | Bbl. art. 4.11 |  |  |  |  |  |
|  |  | controle constructie | VBU |  |  |  |  |  |  |
| 10 | B2 | Stempels/steigers |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BWT goedgekeurde tekening aanwezig |  | Bbl. Art. 7.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | stempelplan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | steigerwerken (veiligheid) |  | Arbeidsomstandighedenwet |  |  |  |  |  |
| 11 | B3 | ### Vloer(en) en balken 1e verd |  | Bbl afd. 4.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform |  | Bbl art. 7.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | controle constructie: |  | Bbl art. 4.11 |  |  |  |  |  |
|  |  | - beton | VBU |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - staal |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - overige materialen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | opleggingen/ knopen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bouwveiligheid |  | Bbl art. 7.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | brandwerendheid op bezwijken hoofddraagconstructie/ vluchtwegen |  | Bbl art. 4.16 |  |  |  |  |  |
| 12 | B3 | ### Constructies overige verdiepingen |  | Bbl. Afd. 4.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | brandwerendheid op bezwijken hoofddraagconstructie/ vluchtwegen |  | Bbl art. 4.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2e verdiepingsconstructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - vloervelden |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - kolommen/ wanden |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - bevestiging (vb. prefab onderdelen) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3e verdiepingsconstructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - vloervelden |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - kolommen/ wanden |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - bevestiging (vb. prefab onderdelen) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | B3 | ### Dakconstructies |  | Bbl afd. 4.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform |  | Bbl. Art. 7.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | controle constructie |  | Bbl. Art. 4.11 |  |  |  |  |  |
|  |  | bevestiging installaties |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | D2 | ### Dakafwerking |  | Bbl afd. 4.3/4.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | isolatie |  | Bbl art. 4.148 |  |  |  |  |  |
|  |  | wateraccumulatie |  | Bbl. 4.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | certificering overleggen |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | B2 | ### Buitenblad gevel |  | Bbl afd. 4.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | isolatie |  | Bbl. Art. 1.148 |  |  |  |  |  |
|  |  | toepassing juiste materialen/ kleurstelling |  | Omgevingsvergunning |  |  |  |  |  |
|  |  | bevestiging |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | D2 | ### Gevelopeningen en binnenkozijnen |  | Bbl afd. 4.2/4.3/4.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform |  | Bbl art. 7.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | hang- en sluitwerk inbraakwerend (certificaat overleggen) | NEN 5087, NEN 5096 | Bbl art. 4.99 |  |  |  |  |  |
|  |  | controle afmetingen deurkozijn |  | Bbl art. 4.73/4.179 |  |  |  |  |  |
|  |  | bevestiging gevelkozijn |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | D1 | ### Nutsvoorzieningen |  | Bbl afd. 4.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | controle meterkast | RL-meterkast NEN 2768 | Bbl art. 4.198 |  |  |  |  |  |
|  |  | leidingen/ doorvoeren onbeschadigd |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | aarding |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | D3 | ### Hoogteverschil en vloerafscheiding |  | Bbl afd. 4.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | controle trap, leuning, balustrade |  | Bbl art. 4.19 |  |  |  |  |  |
|  |  | controle hellingbaan |  | Bbl art. 4.24 |  |  |  |  |  |
|  |  | doorvalbeveiliging gevelopeningen |  | Bbl art. 4.34 |  |  |  |  |  |
| 19 | D3 | ### Ventilatie en spuicapaciteit |  | Bbl afd. 4.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ventilatie conform berekening |  | Bbl art. 4.121 |  |  |  |  |  |
|  |  | regelbaarheid luchtroosters |  | Bbl art. 4.124 |  |  |  |  |  |
|  |  | spuivoorziening |  | Bbl art. 4.130 |  |  |  |  |  |
| 20 | D3 | ### Brandveiligheid | RL-brandveilig | Bbl afd. 4.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform |  | Bbl art. 7.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | brandwerendheid hoofddraagconstructie en draagconstructie vluchtoutes |  | Bbl art. 4.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | brandoverslag gevelopening, dak naar buren |  | Bbl art. 4.53/4.54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Compartimentering: |  | Bbl afd. 4.2/4.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | - grootte compartimenten |  | Bbl art. 4.51 |  |  |  |  |  |
|  |  | - brandscheidingen brandcompartimenten (incl. brandoverslag gevelopeningen en dak) | NEN 6068 | Bbl art. 4.54 |  |  |  |  |  |
|  |  | - doorvoeringen en brandkleppen |  | Bbl art. 4.54 |  |  |  |  |  |
|  |  | - zelfsluitende deuren |  | Bbl art. 4.218 |  |  |  |  |  |
|  |  | certificaat overleggen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | brand- en rookontwikkeling toegepaste materialen |  | Bbl art. 4.73 |  |  |  |  |  |
|  |  | - vluchtroutes (wanden en vloeren) |  | Bbl art. 4.76 |  |  |  |  |  |
|  |  | - gevels en dak |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - binnenzijde schachten/ kokers en kanalen |  | Bbl art. 4.39 |  |  |  |  |  |
|  |  | - stookplaats en rookafvoerkanalen |  | Bbl art. 4.38 |  |  |  |  |  |
|  |  | certificaat overleggen |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | B4 | ### Vluchtmogelijkheden | RL-vlucht | Bbl afd. 4.2/4.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | BWT goedgekeurde tekening aanwezig/ uitvoering conform |  | Bbl art. 7.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | controle vluchtweg: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - afmetingen doorgang |  | Bbl art. 4.78 |  |  |  |  |  |
|  |  | - draairichting deuren |  | Bbl art. 4.216 |  |  |  |  |  |
|  |  | - uitvoering deurbeslag (zelfsluitend) |  | Bbl art. 4.218 |  |  |  |  |  |
|  |  | - loopafstand |  | Bbl art. 4.64 |  |  |  |  |  |
| 22 | B3 | ### Brandveiligheidinstallaties | RL-blus | Bbl afd. 4.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | rookmelders in woonfunctie |  | Bbl art. 4.211 |  |  |  |  |  |
| 23 | D2 | ### Bescherming geluid |  | Bbl afd. 4.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | geluidwering uitwendig scheidingsconstructie |  | Bbl art. 4.101 |  |  |  |  |  |
|  |  | suskasten |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | DS | Bescherming tegen geluid van installaties |  | Bbl art. 4.106 |  |  |  |  |  |
|  |  | contactgeluidisolatie | NEN 5077 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | geluidisolatie inst. Warmte- koudeopwekking, buiten het bouwwerk max 40 dB op de erfgrens |  | Bbl art. 4.107 |  |  |  |  |  |
| 25 | DS | ### Wering van vocht |  | Bbl afd. 4.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ventilatie kruipruimte |  | Bbl art. 4.118 |  |  |  |  |  |
|  |  | waterdichtheid uitwendige scheidingsconstructie |  | Bbl art. 4.118 |  |  |  |  |  |
|  |  | waterdichtheid inwendige scheidingsconstructie (bad/toiletruimte) |  | Bbl art. 4.120 |  |  |  |  |  |
| 26 | D3 | ### Verbrandingslucht en rook |  | Bbl afd. 4.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | toevoer van verbrandingslucht |  | Bbl art. 4.134 |  |  |  |  |  |
|  |  | afvoer van rook |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | D2 | ### BENG-gerelateerde installaties |  | Bbl afd. 4.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Warmtepomp |  | Bbl art. 4.148 |  |  |  |  |  |
|  |  | mechanische ventilatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zonnecollectoren en warmteterugwin-inst. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | D2 | ### Milieuprestatie |  | Bbl afd. 4.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Toegepaste materialen volgens Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen |  | Bbl art. 4.158 |  |  |  |  |  |
| 29 | D2 | Eindcontrole |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | toegankelijkheid |  | Bbl afd. 4.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Voorzieningen veilig onderhoud aanwezig |  | Bbl art. 4.240 |  |  |  |  |  |
|  |  | eerdere opmerkingen verwerkt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### testen installaties |  | Bbl art. 2.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | vrijgeven voor gebruik |  | Bbl art. 7.7 |  |  |  |  |  |

| nr. | Opmerkingen | bijlage code: | actie door | voldoet |
| --- | --- | --- | --- | --- |